ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ

|  | « » |  | 20 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |
| на объект: |  | по адресу: |  |
| 1. ДАННЫЕ НАСОСОВ |
| Назначение: |  |
|  | (хоз.-пит. водоснабжение, пожаротушение, отопление, циркуляция и т.п.) |
| Наименование |  |
|  | (производитель, тип, артикул и т.д.) |
| Количество насосов | общее |  | шт |  |  |
|  | рабочих |  | шт |  |  |
|  | резервных |  | шт |  |  |
| Взрывозащищённое исполнение насосов |  |  |
|  | (класс взрывозащиты) |  |
| 2. ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ |
| Напряжение, В | 1*230В | 3*400В | Мощность, кВт |  | Номинальный ток, А |  |
| Ном. частота вращения, об/мин |  |  | Тип встроенных датчиков защиты двигателя |  |
| Другое |  |
| 3. СПОСОБ ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НАСОСА |
| прямой | звезда/треугольник | частотный преобразователь | уст-во плавного пуска |  |
| 4. ТИП ПИТАНИЯ ЩИТА |
|  | ручное переключение | автоматическое переключение (АВР) |
| 1 ввод | 2 ввода |  | 2 ввода – 1 секция | 2 ввода – 2 секции |  |
| (основной) | (основной- резервный) |  | (основной-резервный) | (два независимых) |  |
| Контроль напряжения (в щитах без АВР) |  |
| (перекос фаз, превышение, понижение, обрыв фаз) |  |  |
| 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ |
| насосы работают с постоянной производительностью |  |
| все насосы с регулируемой скоростью вращения |  |
| один насос с регулируемой скоростью вращения | (остальные насосы работают с постоянной производительностью) |
| Другое |  |
| 6. ЗАЩИТА ОТ "СУХОГО ХОДА" |
| отсутствует | сухой контакт (поплавок, реле давления) | или (сигнал) (4…20mA) | (0…10В) |  |
| электроды | LiqTec | другое |  |
| 7. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ |
| дополнительные сухие контакты | Связь с ПК (на базе MAHC VIEW) |  | Согласно приложенному ТЗ |  |  |
| 8. ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИИ |
| отсутствует | звуковая | световая | звуковая и световая |  |
| 9. ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАДВИЖКИ (обводные линии байпасов водомерных узлов - противопож. реж. водоснабжения) |
| количество: |  | шт, | мощность: |  | кВт, | 1*230В | 3*400В и тип: |  |
| 10. УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАСОСОМ |
| жокей-насос | мощность: |  | кВт | тип |  |
| дренажный насос | мощность: |  | кВт | тип |  |
| 11. ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА ЩИТА |
| внутреннее | внутреннее + (антиконденсат) | уличное утепленное | другое |  |
| max габариты | H |  | L |  | B |  | IP- |  | t(C окруж. среды от |  | до |  |
|  |  | (высота, мм) |  | (ширина, мм) |  | (глубина, мм) |  |  |  |  |  |  |
| 12. ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЩИТ |
| Питающие | снизу | сверху | Кол-во жил |  | Сечение, мм ² |  |
| Отходящие | снизу | сверху | Кол-во жил |  | Сечение, мм ² |  |
| Другие требования (или приложите ТЗ) |  |
| Ф.И.О. |  | контактный телефон: |  |